**Všetkým záujemcom**

# **Vec: Vysvetlenie koncesnej dokumentácie - 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ: | **Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín** |
| Predmet koncesie: | **Modernizácia a prevádzkovanie tepelno-technologických zariadení a vonkajších rozvodov tepla** |
| Postup verejného obstarávania: | Podlimitná koncesia postupom obchodnej verejnej súťaže vyhlásená Výzvou na podávanie návrhov |
| Vyhlásenie postupu verejného obstarávania: | Vestník č. 253/2018 - 28.12.2018, číslo 18592 – KPS |

**Otázka č. 1:**

Z akých referenčných hodnôt chcete vychádzať pri výpočte úspor plynu, elektrickej energie, prípadne vody? (je to priemer posledných koľko rokov, alebo iná hodnota?)

**Odpoveď - otázka č. 1:**

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby sa vychádzalo z referenčných hodnôt tak, ako je uvedené v koncesnej dokumentácii – priemer rokov 2012-2017.

**Otázka č. 2:**

V súťažných podkladoch na str. 35 uvádzate že chcete za referenčné hodnoty považujete priemer rokov 2012 až 2017. Ak je to tak, môžete poskytnúť spotreby plynu, elektriny a vody za tieto roky aby sme si vedeli dopočítať tieto východiskové hodnoty?

**Otázka č. 3:**

Viete nám poskytnúť ceny bez DPH za ktoré Ste nakupovali tieto média v referenčných rokoch, aby bolo možné vyjadriť predpokladané úspory a budúce bežné náklady?

(plyn, el energia, voda)

**Odpoveď - otázka č. 2 a 3:**

Verejný obstarávateľ poskytuje údaje, ktoré ma t.č. k dispozícii:

Spotreba elektrickej energie:

rok 2017 : 2 915 461 kWh

rok 2018 : 3 147 159 kWh

Spotreba elektrickej energie je meraná pre celý areál FN Trenčín. Kotolňa nemá samostatné alebo podružné meranie elektrickej energie

Spotreba vody na ohrev TÚV v kotolni sa pohybuje denne 24-25 m3, za rok 2018 bola 8 361 m3. Vo VS je vodomer dlhodobo nefunkčný.

|  |
| --- |
| **SPOTREBA ZP 2012-2018**  |
| **Kotolňa FN TN** |  |  |
|   |  |  |   |
| rok | spotreba v m*3* | cena za 1 MWh  | Obdobie a cena |
| v eur bez DPH |
| 2012 | 1 365 267 |   |  N/A |
| 2013 | 1 288 795 |   | od 01.04.2013 do 31.03.2014: 30,80 a 30,20 eur/MWh |
| 2014 | 1 139 658 |   | od 01.04.2014 do 30.06.2014: 28,60 a 28,0 eur/MWh |
| 2015 | 1 197 600 |   | od 01.09.2014 do 31.08.2015: 23,95 eur/MWh, od 01.09.2015: 21,70 eur/MWh |
| 2016 | 1 183 829 | 21,70 |   |
| 2017 | 1 579 347 | 21,70 |   |
| 2018 | 1 176 634 | 21,80 |   |

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v rámci **Vysvetlenia koncesnej dokumentácie – 2** zverejnenom na profile VO na stránke ÚVO dňa 4.02.2019, **Odpoveď – otázka č. 4** boli uvedené nepresné údaje o spotrebe zemného plynu za roky 2016-2018. Týmto žiada verejný obstarávateľ všetkých záujemcov, aby tieto údaje považovali za bezpredmetné. Platné sú údaje uvedené v tomto Vysvetlení koncesnej dokumentácie – 4.

**Verejný obstarávateľ upozorňuje, že údaje a informácie, ktoré boli poskytnuté týmto oznámením, musia byť zohľadnené v relevantných dokumentoch predložených návrhov, ktorých sa to v zmysle Koncesnej dokumentácie týka, v súlade s uvedeným v tomto oznámení.**

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník

Osoba zodpovedná za procesnú stránku

verejného obstarávania